南通科技职业学院环境检测设备采购项目

招标文件

编号：NTKY2022(0004)

采购单位：南通科技职业学院

代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

日    期：2022年06月20日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况

南通科技职业学院环境检测设备采购项目的潜在投标人应在 南通科技职业学院官网招标信息栏 获取招标文件，并于2022 年07月11日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NTKY2022(0004)

项目名称： 南通科技职业学院环境检测设备采购项目

预算金额：28.9 万元，最终报价超过采购预算的为无效投标。

采购需求：详见项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：自合同签定之日起15天内。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

4.提供法定代表人身份证明书及法人身份证复印件盖公章；非法定代表人参加的，另须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权代表身份证复印件盖公章及企业所在地社保机构出具的供应商为其缴纳的2021年6月至2022年5月连续12个月的社保证明材料；

5.投标人（包括投标单位的关联公司）自2019年1月1日后在我校未有弃标记录。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

7.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年06月20日至2022年07月11日

地点：南通科技职业学院官网招标信息栏。

方式：本公告附件处自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022 年07月11日10点30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受投标响应文件。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003室。，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：本项目采用见面模式。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构提出。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名  称：南通科技职业学院

联系方人：张老师

联系电话：0513-81050698

采购代理机构信息

名  称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地  址：南通市崇川路32号

联系方式：高曼

项目联系方式

项目联系人：高曼

电　 话：15962756653

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人解释。

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.招标人或采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字（或签章）并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

四、投标报价

1.一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.投标报价应包括完成本项目的全部费用(含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。本项目委托服务任务完成所需的全部服务，即包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如项目技术工作实施、办公、交通等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本招标文件规定的各项应有费用。

五、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目招标文件资料费300元。招标代理费按照发改价格[2011]534号文标准的计收，由成交供应商付给代理机构，评委费按实支付，由成交供应商在开标现场付给代理机构。

3．招标代理费和专家评委费用包含在供应商报价中（不单列），在开标现场现金支付给代理机构。

六、履约保证金

本项目不涉及。

七、支付方式：

付款方式：安装调试验收合格后，中标单位支付合同总金额的5％作为质保金，同时在验收合格的十个工作日内，本单位支付给中标单位全部合同金额；质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性无息支付质保金。

八、评标流程简介

投标人先对投标文件进行密封性检查，采购人对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因。评委会对合格供应商的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，招标人当众价格标进行唱标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。

九、相关提示

通知书发放条件和途径：成交结果公告公示期结束后3个工作日内，成交供应商应至代理机构领取成交通知书，否则视为供应商放弃成交资格。领取地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003室，电话：13706292111。

# 第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、背景概述、实现功能要求

1、地理位置：南通科技职业学院

2、项目规模：环境检测设备一批

3、分期情况：无

4、项目现状：无

5、实现功能：环境专业实验实训使用

二、采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式TVOC检测仪 | 台 | 2 |
| 2 | 便携式苯系物检测仪 | 台 | 2 |
| 3 | 原子荧光光谱仪 | 台 | 1 |
| 4 | COD快速测定仪 | 台 | 2 |
| 5 | 全自动顶空进样器 | 台 | 1 |

- 设备具体技术参数要求：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 技术参数或具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式TVOC检测仪 | 2 | 1.采用原装进口高精度PID光离子原理 2.USB接口高速数据传输，可下载打印数据 3.液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位， 3.气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等 4.支持中英文操作界面，切换简单方便 5.气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示 6.内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调 7.防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4 8.检测原理 Detection principle：PID光离子原理 9.采样方式Sampling Metho：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调 10.量 程 Measure Range：0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm 11.分 辨 率 Resolution：0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm）、1ppm （0-1000ppm及以上） 12.精 度 Precision：1%FS 13.响应时间 Response Time ≤10S 14.恢复时间 Recovery Time ≤10S 15重 复 性 Repeatability ≤±1% 16.线性误差 Linearity error ≤±1% 17.零点漂移 Zero shift ≤±1%（F.S/年） 18.显示技术Display 液晶点阵显示技术 19.气体单位 Gas unit 支持多个气体单位切换显示 20.防爆等级 Explosion-Proof ExiaⅡCT4 21 防 护Degree of protection IP66 22报警方式 Alarm mode 声、光、振动 23工作时间Operating time 100小时（关泵） |
| 2 | 便携式苯系物检测仪 | 2 | 1.采用原装进口高精度PID光离子原理 2.USB接口高速数据传输，可下载打印数据 3.液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位， 3.气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等 4.支持中英文操作界面，切换简单方便 5.气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示 6.内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调 7.防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4 8.检测原理 Detection principle：PID光离子原理 9.采样方式Sampling Metho：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调 10.量 程 Measure Range：0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm 11.分 辨 率 Resolution：0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm）、1ppm （0-1000ppm及以上） 12.精 度 Precision：2%FS 13.响应时间 Response Time ≤10S 14.恢复时间 Recovery Time ≤10S 15重 复 性 Repeatability ≤±1% 16.线性误差 Linearity error ≤±1% 17.零点漂移 Zero shift ≤±1%（F.S/年） 18.显示技术Display 液晶点阵显示技术 19.气体单位 Gas unit 支持多个气体单位切换显示 20.防爆等级 Explosion-Proof ExiaⅡCT4 21 防 护Degree of protection IP66 22报警方式 Alarm mode 声、光、振动 23工作时间Operating time 100小时（关泵） |
| 3 | 原子荧光光谱仪 | 1 | 1、用途 用于环境土壤，污水，食品等样品中As、Sb、Bi、Hg等元素的痕量分析。 2、技术要求 2.1双通道原子荧光光度计 2.2双通道设计，可二元素同时测定，或任选元素检测，并具有通道增强功能。 2.3元素自动切换。 ★2.4免调光源45度光路（原子化器与元素灯）设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。（投标时提供倾斜光路图） 2.5全自动内置进样系统，能单点自动配标准曲线r>0.9995，可实现高浓度自动稀释。 2.6具有光源漂移扣除功能，光源实时连续监测，自动校正汞灯漂移，确保仪器长期稳定性。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉。（投标时提供第三方证明文件相关三方网站可查） 2.7原子化器：免调式屏蔽式低温点火石英炉原子化器，提供仪器免调式实物截图，具有氩氢火焰观察窗。 2.8新型专业设计的石英原子化系统，既可提高原子化效率，又可抗干扰防淬灭。 2.9 在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。 2.10具有气液分离装置，能够充分的进行气液分离。 ★2.11独特的进样针液面探测技术采用一体设计，不接受外加装置，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊材质，强度高，克服了传统玻璃进样针易断易挂液的缺点。（投标时提供第三方出具的证明资料，相关网站可查） 2.12气路系统：采用先进的质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，气流量精度1ml，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；具有自动待机功能，测试结束后自动关断气体，进入省气模式。 2.13总量检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L； 冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L; 2.14双道同测精密度（RSD）≤0.5%，提供官方证明文件。 2.15线性范围 三个数量级 2.16 高效极坐标大转盘自动进样系统，设有200个以上的样品位，满足不同用户需求； 2.17标准的Wifi接口/LAN通讯口，提供仪器真实截图, 适用于Windows系统的中文操作软件。可在线更新升级仪器内部嵌入式软件，无需打开机箱，无需借助其他工具。开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测（提供实物图） 2.18具有可升级元素形态测试接口，升级后可检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se) 、 锑（Sb）等元素的价态，总量、形态自动切换，无需手工切换管路。 ★2.19独立蠕动泵设计的氢化物发生系统清洗装置，清洗液从进样针进入，充满一及气液分离器和二级气液分离器，经二级气液分离器排出清洗液，在清洗过程中，整套氢化物发生系统管路都侵泡在清洗液中。（投标时提供实物照片，指出清洗的双泵） 2.20软件可编辑，在工作过程中随时添加样品，编辑样品信息，仪器暂停。 3、系统配置要求 双通道原子荧光光度计主机 1套 光源漂移扣除装置 1套 汞灯自动激发起辉装置 1套 双质量流量计气路控制模块 1套 200位以上液面探测全自动进样器 1套 独立蠕动泵氢化物发生系统清洗装置 1套 免调元素灯 2只 电脑及打印机 1套 |
| 4 | COD快速测定仪 | 2 | 1、彩色可触摸屏幕设计，中文显示，人机交互更方便。 2、消解比色一管完成，大大减小了实验误差，使操作更加方便 3、各个参数可以自动校准曲线、计算相关系数、提高准确度。 4、大容量数据存储系统，查询历史数据一目了然。 5、故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方便； 6、采用专业冷光源设计，光源寿命长，可达几万小时。 7、自带打印机，随时打印数据，并且数据可上传至电脑。 8、试剂用量少，运行成本低。适合日处理量高的企业使用。 9、测量指标多样化，可根据需要指标进行定制。 10、配备专用多参数智能消解仪，一次性处理十几个样品，大大提高实验效率。 技术指标 测量项目 COD 执行标准 快速消解分光光度法 测量范围 低波长：5 ~ 150 mg/L； 高波长：150~10000mg/l（分段测量） 准确度 COD≤100mg/L,误差≤±5mg/l COD＞100mg/L,误差≤±5% 消解温度时间 165 ± 1℃；15分钟 抗氯干扰 [CL-] ＜1000mg/ L；[CL-] ＜4000mg/ L（可选配） 测定时间 20分钟 批量处理样品量 16 个 曲线数 100条 存储数据 30000个 |
| 5 | 全自动顶空进样器 | 1 | 1、包含色谱连接软件（上门安装） 2、样品容量：12 位样品盘 3、顶空瓶体积：20ml 4、样品恒温器：1 位 5、进样方法：六通阀进样。采用六通阀定量管进样（定量管体积可变），瓶内压力 可以设置，进样前压力平衡，保证样品重复性。 6、样品温度：40˚C 至 220˚C 间设定，1˚C 变化， 7、样品加热：整体铝块加热炉，包裹式加热，样品加热更均匀。 8、传输线长度：0.5m 9、传输线温度：40˚C 至 220˚C 间设定，1˚C 变化，也可于常温运行。 10、进样量：时间控制和定量管。 11、样品适应性：具有很强的抗酸碱腐蚀的能力，在分析极性物质和非极性物质均 能获得良好的结果。 12、流路省气模式：顶空进样前电磁阀工作打开，清洗管路，节省载气消耗。 13、具有通用的接口，可与任何气相色谱连接。 14、操作界面中、英文可选，可存储方法。 15、故障报警：故障信息可直观显示。 16、标准相对偏差%RSD≤1.5 %（气相色谱仪必须更好的稳定性），乙醇水溶液(N=6)。 |

四、其他

1、签定合同日期：自资产管理处中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

2、交货期（服务时间）： 自合同签定之日起15天内。

3、交货（服务）地点：南通科技职业学院实训楼

4、质保期限（自交货并验收合格之日起计）、质保金要求：免费质保至少壹年，总合同款的5%。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请资产管理处、纪检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

- 供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

- 设备从购买之日起，至设备报废日为止，供应商免费提供设备的清洗及维护保养，保养频率不低于每学期两次。

（3）从设备验收之日起所有设备免费质保壹年。

（4）免费质保期满后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

第四部分  开标和评标

一、招标代理机构组织开标。

响应供应商在招标文件规定的时间、地点参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格进行审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1.投标资格是否符合（由采购人代表审查）;

2.投标文件是否完整；

3.投标文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

2.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的；

2.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，招标人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术配置 | 20 | 完全满足招标文件配置要求得基准分15分；有实质性增项、确有实用价值且为用户所需，每项酌情加0.5—1分，最多加5分；有缺项但对使用无实质性影响，每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
| 2 | 技术指标 | 20 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分15分；有实质性正偏离每项酌情加0.5—1分，最多加5分；有实质性负偏离每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
| 3 | 性能及品质 | 11 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得8—11分；评价较好得4—7分；评价一般得1—3分。 |
| 4 | 保修期 | 2 | 免费质保至少为一年（原厂三年的为三年）；在此基础上，每延长一年免费质保加1分，最多加2分。 |
| 5 | 服务承诺 | 3 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。 |
| 6 | 收费情况 | 2 | 在技术响应文件中提供过保后维修服务及配件收费标准。根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。 |
| 7 | 用户评价 | 2 | 提供业主评价材料。评价较好3分；评价一般1—2分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得1分。 |
| 8 | 信誉 | 3 | 根据投标人提供的相关评估机构出具的信用评估报告酌情评分。 |
| 9 | 类似业绩 | 2 | 根据投标人2019年6月1日至今与本次投标产品相同的同类产品销售案例（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |

(三）价格分：35分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标所报最低价格折扣为基准折扣，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：

投标价格得分=（基准折扣/报价折扣）×价格权重值（35%）×100

八、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

九、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。评委会写出评标报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购安装项目，采购人应当根据采购安装项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

采购人代表宣布评标结果。

十、其他注意事项

1.在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十一、中标通知

中标结果在南通科技职业学院官网招标信息栏公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同主要条款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标文件、成交人的投标响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55887778。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（单独密封，不能出现报价、商务技术标）

1．关于资格的声明函；

2．法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3. 法定代表人授权委托书，投标代表本人身份证复印件及企业所在地社保机构出具的供应商为其缴纳的2021年6月至2022年5月连续12个月的社保证明材料；

4．满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5．提供有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）；

6. 提供无重大违法记录声明；

二、商务技术标（单独密封，不能出现报价。评委仅针对商务技术标响应文件评审打分）

1.投标响应函；

2.技术条款响应一览表；

3.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

4.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格标（单独密封）

1.开标一览表；

2.投标报价明细表

3中小企业声明函（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）

资格审查证明文件相关格式

### 1.关于资格的声明函

南通科技职业学院：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 2.法定代表人身份证明

南通科技职业学院：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

### 3.授权委托书（如需）

南通科技职业学院：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加              （项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:被授权人参加投标时将身份证原件带至现场备查。

##### 4.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通科技职业学院：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 5.无重大违法记录声明

南通科技职业学院：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

商务技术响应文件相关格式

### 1.投标响应函（格式不得变动）

南通科技职业学院：

依据贵单位组织的               （项目名称)项目的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 2.技术条款响应一览表

投标供应商应响应招标文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；如其所投产品与其中某些条款不完全响应时，应在表格中逐条列出，未列出的视同完全响应。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 招标文件技术要求 | 投标产品技术参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1.该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

2.投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

3.投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

价格标响应文件格式

#### 1.投标响应报价总表（开标一览表）

#### 项目名称：

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标采购文件。

（2）说明：本项目最高限价28.9 万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

.

- 投标报价明细表

（按照采购清单报价，需明确产品名称、响应品牌、参数、数量、单价、金额等，格式自拟）

# 3.中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。