**南通科技职业院**

**采购货物（或服务）类项目需求说明**

**一、背景概述、实现功能要求**

1、地理位置：南通科技职业学院

2、项目规模：环生院学生实验用玻璃仪器1批

3、实现功能：教学用

**二、投标供应商资格要求**

　　1、具有独立承担民事责任的能力。

1. 资质要求：供应商应有独立法人。
2. 代理商有良好的安装和售后服务队伍。

4、其他：无

**三、付款时间和条件**

付款方式：中标单位在验收合格后二十个工作日内，视产品质量及售后服务情况一次性支付。

1. **项目需求**

**环工专业**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单位 | 数量  | 备注 |
| 1 | 棕色试剂瓶 | 500mL | 个 | 50 |  |
| 2 | 棕色试剂瓶 | 1L | 个 | 50 |  |
| 3 | 酸式滴定管 | 50mL，棕色 | 根 | 50 |  |
| 4 | 具塞比色管 | 10mL | 个 | 100 |  |
| 5 | 具玻璃磨口塞比色管 | 25mL | 个 | 50 |  |
| 6 | 具塞比色管 | 50mL | 个 | 50 |  |
| 7 | 小烧杯 | 100mL | 个 | 50 |  |
| 8 | 大烧杯 | 1000mL | 个 | 20 |  |
| 9 | 玻璃棒 |  | 根 | 8 |  |
| 10 | 移液管 | 1ml | 根 | 10 |  |
| 11 | 移液管 | 2ml | 根 | 10 |  |
| 12 | 移液管 | 5ml | 根 | 20 |  |
| 13 | 移液管 | 10ml | 根 | 20 |  |
| 14 | 移液管 | 20mL | 根 | 10 |  |
| 15 | 移液管 | 50ml | 根 | 10 |  |
| 16 | 移液管 | 100ml | 根 | 10 |  |

**环监专业**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单 位 | 数量  | 备注 |
| 1 | 可调定量加液器 | 白色瓶，500mL | 个 | 6 |  |
| 2 | 可调定量加液器 | 棕色瓶，500mL | 个 | 6 |  |
| 3 | 玻璃比色皿 | 10mm | 个 | 20 |  |
| 4 | 具塞比色管 | 50mL | 个 | 20 |  |
| 5 | 球形分液漏斗 | 四氟活塞，150ml | 个 | 10 |  |
| 6 | 磨口玻璃试剂瓶 | 白色 ，小口，1L | 个 | 20 |  |
| 7 | 磨口玻璃试剂瓶 | 棕色，小口，1L | 个 | 20 |  |

**食品专业**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喇叭口三角瓶 | 100ml | 个 | 60 |  |
| 2 | 喇叭口三角瓶 | 250ml | 个 | 60 |  |

**农检专业**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单位 | 数量  | 备注 |
| 1 | 具塞量筒 | 100ml | 个　 | 30 |  |
| 2 | 密度瓶 | 50ml | 个　 | 10 |  |
| 3 | 凯式烧瓶 | 50ml | 　个 | 20 |  |
| 4 | 凯式烧瓶 | 100ml | 个　 | 20 |  |
| 5 | 玻璃棒 | 30cm | 根　 | 20 |  |

**五、其他**

**1、交货期（服务时间）：** 确定供货商之日起15天内。

**2、交货（服务）地点：**南通科技职业学院实训楼

**3、质保期限**（自交货并验收合格之日起计）：壹年。

**4、验收的具体方案：**

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关人员进行验收，必要时邀请纪检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

1. **售后服务及其他**

供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。通知后响应时间：24小时。