**南通科技职业院**

**采购货物（或服务）类项目需求说明**

**一、背景概述、实现功能要求**

1、地理位置：南通科技职业学院

2、项目规模：环生院2022-2023-2学期学生实验用小仪器1批

3、实现功能：教学用

**二、投标供应商资格要求**

　　1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1. 资质要求：

供应商应有独立法人。

1. 代理商有良好的安装和售后服务队伍。

4、其他：无

**三、付款时间和条件**

付款方式：中标单位在验收合格后二十个工作日内，视产品质量及售后服务情况一次性支付。

1. **项目需求**

| **序号** | **仪器名称** | **数量** | **技术参数或具体要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 6 | 11.高精传感器，称重精准稳定，交直流两用1. 最大称量：510g;精度：0.01g

3.每台提供近两月的计量检定证书 |
| 2 | 天平 | 5 | 11.高精传感器，称重精准稳定，交直流两用2.最大称量：1100g;精度：0.01g3.每台提供近两月的计量检定证书 |
| 3 | 电炉 | 10 | 1.2KW2.炉板尺寸：150x150(mm)3.配置：炉盖，电炉丝x3 |
| 4 | 封闭式电炉 | 10 | 1.1KW2.加热板尺寸：φ150(mm) |

**五、其他**

**1、交货期（服务时间）：** 确定供货商之日起15天内。

**2、交货（服务）地点：**南通科技职业学院实训楼

**3、质保期限**（自交货并验收合格之日起计）：壹年。

**4、验收的具体方案：**

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关人员（含资产管理与招投标办公室人员）进行验收，必要时邀请纪检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

1. **售后服务及其他**

供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。通知后响应时间：24小时。